문서번호	기전과-6513
결재일자	2021. 9. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	09/09 장상규
협 조
	주무관			문준호

2021년 추석·태풍대비

도로시설물 가로등주 일제점검 실시계획

2021. 9.

성동도로사업소

(기 전 과)

2021년 추석·태풍대비

도로시설물 가로등주 일제점검 실시계획

추석・태풍대비 관내 도로시설물 가로등주에 대한 일제점검을 실시하여 안전사고 예방 등 취약시기 안전관리에 철저를 기하고자 함

1		추 진 근 거

○ ’21년 추석, 태풍 대비 가로등주 일제점검 및 조치결과 제출 요청

(도로시설과-9115, 2021.9.1.)

2		시 설 현 황

○ 가로등주 : 35개소 1,209본

구 분	계	한강교량	일반교량	지하차도	고가차도
시설물(개소)	35	4	11	12	8
가로등주(본)	1,209	595	245	183	186

3		추 진 계 획

▢ 점검목적

○ 관내 가로등주에 대한 일제점검을 실시하여 전도 등 사고발생 우려가 있는 가로등주 조기발견을 통해 안전사고 예방

▢ 점검개요

○ 점검기간 : 2021. 9. 9.(목) ~ 10. 29.(금)

○ 대    상 : 가로등주 1,209본

○ 점 검 자 : 총 14명

- 기전과 사무실 3명, 기전상황실 4명, 지하차도 근무자 7명

※ [붙임1] 가로등주 점검반 편성표 참조

○ 점검방법 : 육안점검

※ 필요시 관련 전문업체 의뢰 등 정밀점검 실시

○ 점검내용

- 가로등주 균열 및 파손 육안 점검

- 가로등주 볼트 체결 상태 및 용접 상태 점검

- 가로등주 기꽂이 상태 점검

- 그 외 가로등 설비 이상여부 점검

▢ 조치계획

○ 경미한 사항 : 현장 시정조치

○ 중대한 사항 : 연간단가업체에 작업지시하여 즉시 철거 후 교체

4		행 정 사 항

○ 일제점검 시행결과 제출(→ 도로시설과) : 2021. 11. 2.(화)까지

붙임  1. 가로등주 점검반 편성표 1부.

2. 가로등주 점검표 1부.

3. 점검결과 보고(양식) 1부.  끝.