문서번호	운영과-10351
결재일자	2021. 9. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
조성호		代이도훈	09/09 최규동
협 조
	주무관			이도훈

2021년 중랑물재생센터 용수공급동 오존설비 유지보수(연간단가) 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.09.

중랑천 용수공급시설 오존 소독설비 유지보수 계획

중랑천 용수공급시설(URC공법)은 도봉천 등 5개 지천에 대한  친수 용수를 공급하는 시설로서, 대장균 불검출 수질기준에 부합하기 위해 오존발생 및 배오존 처리 등 전문 관리기술이 요구되어, 연간 유지보수 계획을 수립하여 원활한 가동상태를 유지코자 함.

1	시설개요

□ 오존 소독설비 개요

❍ 설치현황

- 제품사양 : 오존 소독 설비 (특허제 10********호), 부속설비 13종 20대

- 시설용량 : 200,000㎥/일,  설치년도 : 2013년 6월

- 설치업체 : ㈜ 파오

❍ 오존 소독 공정 계통도

⇢⇢⇢  ⇢ ⇢

액체산소

기화기

오존발생기

오존주입장치

오존반응장치

지천 방류

⇡

⇢  ⇢

URC침전조

흡수정

원수가압펌프

❍ 오존 발생 원리

- 액체산소 공급설비에서 공급된 순산소(O2)와 고전압 방전의 전기적 에너지(고전압방전시 발생되는 +, - 전하)가 충돌하여 산소 분자가 분리(O2⇢ O+O)되거나, 재결합(O2+O⇢ O3)하는 과정에서 발생

❍ 오존 소독 특성

- 오존은 강력한 산화력으로 수처리공정에서 소독제, 냄새 유발물질, 소독  부산물 전구물질, 소독부산물 철, 망간 및 기타 유기물질 제거 작용하며,

-  처리수 중 생존 가능한 병원성 세균 등을 살균하여 방류수의 생체학적  안정성 확보를 위한 설비

- 또한 오존은 인체에 독성으로 작용하여 잔류오존을 배오존 처리 장치를 통하여 안전하게 처리

❍ 주요 소독설비 현황

****	**********	*****	**	**
**********	*************	***	**
******	***************	**	**
******	******************		**
******	***************		**
*****	*************************	***	**
********	************************		**
********	************		**
*****	***********************	**	**
*****	***************	***	**
*******	***************		**
*******	*********************************	*****	**
***	******************		**

2	오존 소독설비 유지보수 계획

□ 오존 소독설비 유지보수 연간단가 계약 추진

❍ 법적근거

- 지방계약법 제25조, 시행령 제79조(단가계약)

- 조달청 업무지침 : 장비유지보수(일반용역)

❍ 연간단가 유지보수 필요성

- 오존 소독공정은 중랑천 지천의 친수 용수 공급에 대한  대장균 불검출 수질기준을 지속적으로 유지해야하는 중요한 시설이며,

-  오존발생기(고전압 방전관) 등 13종 20대의 다량의 오존 시스템 설비는  특수장비(특허제품)로써 오존 발생 효율과  잔류 오존처리의 위험성 등  정기적으로 전문 관리기술 요구됨.

▷ 오존 소독설비 설치 현황

오존발생기	vessel 급속냉각기	오존 반응장치	오존처리 펌프

❍ *************

- *******************************

*********************************************************

- *********************************************

- 계약기간 : 계약일로부터 ~ 12.31.

❍ 소요예산 : ******************************

❍ 예산과목

- 중랑물재생센터수처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비  (수선유지비).

붙임 설계내역서 및 과업내용서 각 1부 끝.