도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고(동남로-강동수도사업소)

문서번호	도로보수과-8689
결재일자	2021. 9. 9.

결재	공무직	주무관	도로보수과장
	김경식	송광석	09/09 호경수

[일련번호 :  일반-*******0065]

허가신청정 보	신 청 자	강동수도사업소(시설관리과)							신청일자				2021. 9. 7.
	공 사 명	천호1동외 7개동 상수도공사
	위치정보	동남로(명일동 221)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		1.2m	12.0m		14.4㎡			1.2m			횡단				상수관로 D20×1열
	복구방법	관리청복구								공사기간				2021.9.23.~2021.10.30.
검토내용 및 결과	검 토 자	송광석, 김경식		조사일자			2021. 9. 8.					직전포장년도				2014년
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	※ 강동구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업 시행 2. 측구 하월금지(측구를 철거 후 재설치하고 측구 하부는 되메움 및 다짐철저로 포장침하 방지) 3. 표층 확폭복구(A=1.5m×12.3m=18.45㎡×92,871원=1,713,000원)시행
위 치 도						현황사진 및 굴착예상 차로