염소용기 계근대장 (취수장 09.02)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/09 김경진

2021년 09월02일                                                                       2차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		736	537	0375		566
2		0631	542	0391		563
3		0660	539	3140		565
4		0384	561	0313		699
5		0317	565	740		542
6		0365	562	0627		543
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,306 kg	6병		3,478 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병		자체계근대 이상으로 공인계량 적용
	공인계량	8,800kg			3,520kg
	자체계근	8,400kg			3,500kg
용기무게		3,306kg			3,478kg
납품수량		5,494kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		94kg			42kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********