염소용기 계근대장 (취수장 09.08)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/09 김경진

2021년 09월08일                                                                       3차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		0313	699	0352		566
2		3140	565	0308		568
3		0375	566	0370		562
4		0391	563	0373		563
5		0627	543	0338		566
6		0371	560	0369		564
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,496 kg	6병		3,389 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,980kg			3,430kg
	자체계근	8,930kg			3,430kg
용기무게		3,496kg			3,389kg
납품수량		5,434kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		34kg			41kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********