염소용기 계근대장 (취수장 09.09)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/09 김경진

2021년 09월09일                                                                       4차

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황			비 고
순 번		용기번호	용기무게	용기번호		용기무게
1		740	542	-		-
2		738	537	-		-
3		0305	565	-		-
4		0376	562	-		-
5		0640	540	-		-
6		741	539	-		-
7		-	-	-		-
8		-	-	-		-
9		-	-	-		-
계		6병	3,285 kg	-병		0 kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량 무게	용기구분	염소			공병
	공인계량	8,770kg			-kg
	자체계근	8,740kg			-kg
용기무게		3,285kg			-kg
납품수량		5,455kg (납품량 5,400kg)			-
정산후 잔량		55kg			-kg
납품자 및 차량번호		성명: *****			차량번호 : ***********