문서번호	도시철도설비부-8273
결재일자	2021. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
최정훈		김이곤	09/06 김중영
협 조

『9호선 4단계 통신분야 기본 및 실시설계 용역』

사전규격공개 등록의견 검토결과 보고

2021. 9.

도시철도설비부

(정보통신과)

『9호선 4단계 통신분야 기본 및 실시설계 용역』

사전규격공개 등록의견 검토결과 보고

『도시철도 9호선 4단계 연장사업 건설공사 정보통신분야 기본 및 실시설계   용역』의 사전규격공개를 실시하고 등록의견에 대한 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ		사전규격 공개 개요

○ 공개기간 : `21. 8. 31.(화) 09:06 ~ 9. 5.(일) 23:59

○ 공개내용 : 과업지시서, 사업수행능력평가기준

○ 공개장소 : 나라장터(G2B) 입찰정보(용역)

○ 공개결과 : 과업지시서 관련 등록의견 1건(오*근)

Ⅱ		의견 검토사항

○ 사전규격 의견 검토사항

성명	항목	사전규격 의견내용	수용여부	답변
오*근	1	통신설비 설계는 과학기술정보통신부에서 관리하는 정보통신 단체표준(TTAS), 한국정보통신산업 연구원의 설계기준 등을 준용	부분수용	통신설비 설계는 과학기술정보통신부에서 권장하는 정보통신단체표준(TTAS), 한국정보통신산업연구원의 설계기준을 검토하여 9호선4단계 연장구간 철도시설 성격 상 적용 적합여부를 판단하고 설계토록 함(과업지시서 표기)
	2	통신케이블(UTP, 광섬유, 광패치코드, 피그테일 포함)들의 구조와 전송성능은 TTAS를 준용하고, 광케이블은 광신호 전송 데이터 보호 요구조건(국가기술표준원 단체표준, SPS-C KOPTI 0006-7340 :2019) 만족	부분수용	기본 및 실시설계에서 적용여부 판단하여 결정(1번항목 동일내용으로 과업지시서 미포함)
	3	각종 통신설비들은 TTAS를 참조하여 운용·관리 스마트화 구현 방안 및 해킹, 시설피해(화재,중장비, 동파 등), 경년변화 등으로부터 실시간으로 감시되도록 계획	부분수용	기본 및 실시설계에서 적용여부 판단하여 결정(1번항목과 동일내용으로 과업지시서 미포함)

Ⅲ		향후일정

○ 사전규격공개 답변 등록            : '21. 09. 06.

○ 사업 발주의뢰(본청 재무과의뢰)    : '21. 09. 09.

○ 입찰공고 및 PQ심사, 계약         : '21. 09. ~ 11.

붙임 : 1. 사전규격 의견서 1부.

2. 의견 반영 과업지시서(변경) 1부.  끝.