투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원사항 답변

**** 안녕하십니까?

한강공원 엘리베이터 이용과 관련하여  불편을 드려 대단히 죄송합니다.

지적해주신 바대로 한강 나들목에 설치되어 있는 엘리베이터의 운행정지 사항을 9.6(월) 3:50경 방문하여 바로 확인하여 조치하였습니다. 컴퓨터 CPU처럼 엘리베이터의 두뇌역할을 하는 인버터라는 부품이 있는데 과열로 인하여 에러가 발생하여 과열 요인을 제거하고 즉각 조치하여 엘리베이터 운행을 재개 하였습니다..

한강을 이용하시는 ****과 시민들께서 엘리베이터를 보다 편리하게 이용될 수 있도록 같은 에러가 발생하지 않도록 최선을 다하여 관리토록 하겠습니다.

앞으로도 서울시정에 많은 관심을 가져 주시길 바라며, 제안 및 시정요구 사항이 있으실 경우 적극적으로 살펴 조치토록 하겠습니다.

***** 개인과 가정에 건강과 행운이 늘 함께 하시길 기원 드립니다.  감사합니다.

주무관							김재규			기전설비과장					09/07 김상동
협조자
시행			기전설비과-5464									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과															/
전화		02-3780-0645						/전송			02-3780-0744					/	kjkromio@seoul.go.kr												/	부분공개(6)