투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		중부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고](안전보안관)(SPP-2109********)낙산 성곽길 가로등 고장 위치가 정확하지 않아서 가로

안녕하십니까?

정** 님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

- 민원발생위치: 낙산공원 성곽길

- 민원신고내용: 낙산공원 성곽길 부점등되어 불편하니 점검바랍니다

- 현장방문일시: 2021.09.07. 14시 30분

- 민원처리결과: 정** 님께서 신고하신 민원의 처리 결과를 답변 드리겠습니다.

낙산공원 성곽길 공원등 부점등 확인 후 수리 조치하였습니다.

공원 이용에 불편을 드려서 죄송합니다.

앞으로도 시정에 많은 관심을 부탁 드리며 소중한 신고에 감사드립니다.

더 궁금하신 사항은 아래의 연락처로 문의하여 주시면 성심껏 안내해 드리겠습니다.

- 접수번호: 20210906905625

- 처리자: 서울특별시 중부공원녹지사업소 시설과 류경수 (02-3783-5973).  끝.

주무관							류경수			기전팀장					김석광					시설과장					09/09 권종화
협조자
시행			시설과-3823									(						)		접수											(						)
우																					/			http://parks.seoul.go.kr
전화								/전송								/													/	부분공개(6)