	광진소방서
수신	서울특별시장(주택공급과장)
(경유)
제목	주택건설사업계획 승인 신청에 따른 협의 회신 [8-8/신축]

1. 서울시 주택공급과-1754(2021.09.07.)호와 관련입니다.

2. 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 규정에 따라서 건축허가 동의 서류에 첨부한 소방시설 설치계획표 등 관련서류가 법정 소방시설의 설치 여부와 소방차량의 진입 등을 확인한 것으로 다음과 같이 회신합니다.

가. 동의조건: 건축허가 서류는 법정소방시설의 설치여부와 설계도서가 화재안전기준에 적합하여야하며 소방시설 세부설치에 관한 사항은 완공검사시까지 확인조건과 소방시설은 시공자가 적합하게 설치하는 것을 조건으로 동의합니다.

*********************

**************************

*****************************

********************************************

3. 검토내용 등 협조사항

가. 건축사항등 소방시설 변경이 있을시 다시 협의하여 주시고, 건축물의 실내  장식물 및 마감재는 불연재료(해당하는 대상)를 사용하도록 안내 바라며,

나. 소방시설공사업법 제13조 및 제17조에 의거 해당하는 건축물은 소방시설  착공신고와 감리자 지정(해당하는 대상)를 하여야함을 알려드리며,

다. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 위험물 검토의견서 1부.

3. 건축허가관련 안내문 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	박윤근		예방팀장	이종길		예방과장	이희순		소방서장	09/10 양철근
협조자
시행	예방과-10645	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동) 3층 예방과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6672	/전송	02-6981-6679	/	fire1343@seoul.go.kr	/	부분공개(6)