“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	성동구청장(지역경제과장)
(경유)
제목	지하매립식 비상소화장치함 설치에 따른 협의 회신

1. 지역경제과-40760(2021. 8. 30.)호와 관련한 내용입니다.

2. 성동구 관내 전통시장 및 상점가 대상 지하매립식 비상소화장치함 설치 협의에 따른 상수도 급수협의에 대하여 회신하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 설치장소: 마장축산물시장 등 6개소

나. 설치내용: 지하매립식 비상소화장치함 26대

다. 설치규격

- 외측: 1,024㎜(가로)×1,024㎜(세로)×910㎜(높이)

- 내측: 800㎜(가로)×800㎜(세로)×680㎜×(높이)

라. 협의 내용:「지하매립식 비상소화장치함 설치 승인조건 」이행 시 공사 가능.

붙임  승인조건 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	양주호		급수관리팀장	권기섭		급수운영과장	09/10 代이상환
협조자
시행	급수운영과-18820	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02)3146-2754	/전송	02)3146-2789	/		/	부분공개(5)