산출기초자료조사서(비상소화장치 적재비품 구매)

문서번호 : 재난관리과-5964

담당자		대응총괄팀장	재난관리과장			비상소화장치 적재비품 구매 산출기초조사서를 다음과 같이 보고합니다.
강주형		홍성원	09/10 김옥석
협 조

연번	품 명	규 격	단 위	수량	산출 조사근거(원)		산출가격(원)
					삼건이앤씨	진화방재	단 가	금 액
1	관 창	40㎜	개	5	******	*******	*******	*******
2	소방호스	40㎜/단피	개	24	*******	********	*******	********
3	소화기	3.3㎏	개	51	*********	********	*******	********
4	전환카프링	65→40㎜	개	5	*******	********	*******	********
5	소방호스용(카프링)스파나	65,40㎜ 겸용	개	12	*******	********	*******	********
6	소화전개폐용 스파나	티자형 1.2m	개	8	*******	********	*******	********
7	스텐드파이프	65㎜	개	1	*******	********	********	********
8	지상식 복스스파나	SL-64C	개	2	*******	*******	*******	*******
9	지상식원형핸들	SL-64A	개	4	********	*********	*******	********
10	손전등	6v	개	18	********	*********	*******	********
11	손전등예비용 배터리	6v	개	26	********	*********	******	********
12	갈쿠리	0.8m	개	10	********	*********	*******	********
13	지렛대(빠루)	1.0m	개	13	********	*********	*******	********
14	해머(무진동)대형	0.9m	개	3	*******	*******	*******	*******
15	해머(무진동)	60cm	개	13	********	*********	*******	********
16	구리스 (윤활세정재)	800㎖	개	12	********	*********	*******	********
17	방청재(WD-40)	360㎖	개	6	*******	*******	******	*******
18	드라이버	30㎝	개	5	*******	*******	******	*******
19	드라이버	70cm	개	3	*******	*******	*******	*******
20	비상소화장치 자물쇠	번호식	개	3	*******	*******	******	*******
21	지하식 맨홀손잡이	SUS 볼트넛트포함	개	3	*******	*******	******	*******
22	안내문 스티커	외부부착식	매	13	*******	*******	******	*******
23	지상식(일체형) 사용 스티커	외부부착식	매	7	*******	*******	******	*******
24	지하식(분리형) 사용 스티커	외부부착식	매	7	*******	*******	******	*******
25	주차금지 스티커(적색컷팅)	외부부착식	매	10	*******	*******	******	*******
26	비상소화장치함스티커(적색컷팅)	외부부착식	매	8	*******	*******	******	*******
27	동대문소방서 스티커(적색컷팅)	외부부착식	매	9	*******	*******	******	*******
28	비밀번호표기 사용 스티커	외부부착식	매	9	*******	*******	******	*******
29	장애시연락처 스티커	외부부착식	매	93	*********	*********	******	********
30	관리번호 스티커(흑색컷팅)	외부부착식	매	3	******	******	******	******
31	먼지떨이		개	29	********	********	******	********
32	호스릴 방사형 관창	25A	개	3	*******	*******	*******	*******
33	호스릴식 배수 도구	젠다	set	1	********	*******	*******	*******
공급가액(부가세 포함)					**********	**********		**********
합 계(백원 단위 절사)							**********

붙임  1. 견적서 2부

2. 사업자등록증 1부

2021. 9. 10. (금)

작성자: 소방용수담당   소방교 강 주 형

확인자: 재난관리과장   소방령 김 옥 석

동대문소방서 재무관 귀하