“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”
	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	위험물 주유취급소 변경(전부) 완공 알림[새서울주유소]

1. 평소 소방행정발전에 관심을 기울여 주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

2. 위험물제조소등 변경완공 신청과 관련 「위험물안전관리법 시행령」 제10조 제2항규정에 의거 완공검사필증을 교부하고 그 내역을 통보하오니 업무에 참고하시시 바랍니다.

가. 설 치 자 : ***********

나. 설치위치 : **************************

다. 허가번호 : ****************

라. 완공번호 : ****************

마. 변경 신청내용

구 분	변경전	변경후	비고
지하저장탱크	휘발유 40,000ℓ 1기 휘발유 30,000ℓ 3기 휘발유 26,000ℓ 1기 경유 30,000ℓ 1기	-------폐지------- 휘발유 30,000ℓ 3기 휘발유 26,000ℓ 1기 경유 30,000ℓ 1기	탱크(1기) 폐지
배관	펌프실주유관 5번 펌프실주유관 6번	펌프실주유관 변경 (6번주유관→5번주유관 변경)	6번주유관 폐쇄

끝.

	강남소방서장
수신자	강남구청장(세무2과장),강남구청장(환경과장),영동119안전센터장
담당자	진인걸		위험물안전팀장	이영숙		예방과장	09/10 代구철만
협조자
시행	예방과-19739	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7522	/전송	02-2052-0177	/		/	부분공개(6)