고압가스 수불부 취수장(09.09)

결재	주무관	정수과장
	윤좌헌	09/10 김경진

일자	액체염소 사용량(kg)		물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질), 성분(염소:99.93%)
			납 품 업 체 홍인화학(주)	․ 주소 : **************** ․ 대표이사 : ***, 연락처 : **************
	자 양 취 수 장
	입고량	구의사용량	뚝도사용량		사용량합계	재고량
이월량						34,539
09.01	5,400	1,028	1,217		2,245	37,694
09.02	5,400	744	960		1,704	41,390
09.03		811	1,017		1,828	39,562
09.04		870	1,029		1,899	37,663
09.05		843	903		1,746	35,917
09.06		762	920		1,682	34,235
09.07		646	788		1,434	32,801
09.08	5,400	781	1,063		1,844	36,357
09.09	5,400	530	723		1,253	40,504
09.10					0	40,504
09.11					0	40,504
09.12					0	40,504
09.13					0	40,504
09.14					0	40,504
09.15					0	40,504
09.16					0	40,504
09.17					0	40,504
09.18					0	40,504
09.19					0	40,504
09.20					0	40,504
09.21					0	40,504
09.22					0	40,504
09.23					0	40,504
09.24					0	40,504
09.25					0	40,504
09.26					0	40,504
09.27					0	40,504
09.28					0	40,504
09.29					0	40,504
09.30					0	40,504
09.31					0	40,504
합계	21,600	7,015	8,620		15,635