	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시스템 에어컨 고장 발생 및 확인계획 보고

1. 관련근거

가.『물품관리법시행규칙』(2020.12.30.) 기획재정부령 제821호 이하 [별표1] 물품상태 분류기준(제27조4항 관련) 활용할 수 있는 물품 (정비필요품 : 수리하여 사용하는 것이 경제적인 물품, 수리비 지출의 경제적 한계를 초과하지 않는 물품)

나. 자원관리과-10209(2021.08.26.)호 『대기실 에어컨 고장발생 보고』

2. 위와 관련, 센터 지하 1번 시스템 에어컨 고장발생 및 확인계획을 보고합니다.

가. 고장발생내역

물품명	수량 및 품명	고장내역	발생일
에어컨	LG 휘센 시스템	작동불능 및 에러메시지	2021.09.08.

①  ******************************************

②  ************************************************

③  ***************************

나. 확인계획 : 2021. 9.14.일(화) (오전 9시) AS 업체 방문확인 예정

다. 후속조치 : 방문확인 후 부품교체 등 수리계획 보고 예정.  끝.

담당자	김정인		장비관리팀장	채형석		자원관리과장	09/13 정진기
협조자
시행	자원관리과-10847	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 서울종합방재센터 자원관리과	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-726-2132	/전송	02-726-2139	/	kjikmj@seoul.go.kr	/	부분공개(7)