문서번호	정수시설과-5246
결재일자	2021. 9. 13.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
서용택		배용우	09/13 유통희
협 조
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

정전대비 복구 훈련 및 전기안전교육 결과보고

2021. 09.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 결과보고

2021년 3분기 뚝도아리수정수센터

우리 센터의 돌발 정전 발생 시 정전을 인지하고 신속하게 예비전원을 절체 할 수 있도록 정전복구 훈련 및 전기안전교육을 실시하고 그 결과를 보고 함

□ 관 련 근 거

❍『정수시설과 -680 』21년 뚝도아리수정수센터 전기설비 안전관리 계획

❍『정수시설과 - 5049』21년 3분기 정전대비 복구훈련 및 전기안전교육계획

□ 교 육 개 요

❍ 일 시 : 2021. 9. 6. ~ 9.10.(5일간)

❍ 대 상 : 뚝도정수센터 제어실 근무자 24명(정수과,생산관리팀)

배출수처리장 근무자 4명(공무직)

❍ 장 소 : 송수펌프 주 전기실

❍ 강 사 : 지방전문경력관 (다군) 서용택 - 전기안전관리자

지방공업서기보 (전기) 김상일 - 전기안전보조자

❍ 방 법 : 주 전기실 현장 모의 절체 훈련 및 유인물 배포

□ 교 육 내 용

❍ 정전복구훈련

1) 정전 발생 시 인지 및 원인 파악

- 22.9[kV] ALTS 자동절체 확인 및 정전 확인 방법

- 특고압 VCB GIPAM 계전기 동작상태 점검 및 복구 방법

2) 특고압 상용선로, 예비선로 부하절체 및 전원공급 방법

- 22.9[kV] 상용선로, 예비선로 계통에 따른 차단기 투입 훈련

3) 특고압 수변전선로 용어 및 계전기 명칭, 용도

❍ 감전사고 및 전기안전교육

1)전기설비 점검, 조작, 작업 시 감전사고 예방 및 전기안전교육

□ 교 육 결 과

❍ 대 상 : 제어실 및 배출수 근무자 총 28명

❍ 참 석 : 총 27명

❍ 불 참 : 총 1명

❍ 불참사유 : 개인 연가에 따른 부재

□ 행 정 사 항

❍ 코로나-19 예방을 위한 소규모, 각 조별 교육 및 훈련 실시

□ 사 진 첩

■첨부 1. 정전복구 매뉴얼               1부

2. 감전사고 및 전기안전사고예방  1부

3. 참석자 명단                    1부  끝.