문서번호	급수운영과-15439
결재일자	2021. 9. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장
이문성	09/14 이승완
협 조
	시설관리과장		이태형
	시설운영팀장		조규환
	주무관		이한수
	주무관		윤승구
	주무관		조은성
	주무관		강영탁
	주무관		안윤자

일일 공급량 증감현황(9.2.)

2021. 9.

일일 공급량 증감현황(9.2.)

2021년 유수율 목표달성을 위하여 우리 사업소 공급량 일일 증감현황을 보고 드림.

□ 공급량 증감현황

○ 총  괄

구 분	‘21.9.2.	공급량		증 감 량
		전 년	전 일	전 년	전 일
공급량(㎥)	311,387	313,768	294,507	-2,381	16,880
최고기온(℃)	26.7	33.3	23.9	-6.6	2.8

○ 중블록

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
‘20.9.2.	313,768	36,612	133,790	58,554	62,541	22,271
‘21.9.2.	311,387	39,138	125,636	60,035	63,415	23,163
증·감(%)	-2,381	2,526	-8,154	1,481	874	892
관리부서 (담당자)		급수운영과 (조은성)	급수운영과 (안윤자)	시설관리과 (윤승구)	급수운영과 (강영탁)	시설관리과 (이한수)

○ 3개년 변동 추이

□ 일일 공급량 집계

일자	2020년 9월				2021년9월				전년대비 증감	비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)
당일 까지	총 공급량			644,611	총 공급량			605,894	-38,717
	일 평균 공급량			322,305	일 평균 공급량			302,947	-19,358
1	화	23.8	29.5	330,843	수	18.5	23.9	294,507	-36,336
2	수	22.6	26.4	313,768	목	20.7	26.7	311,387	-2,381
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8									0
9									0
10									0
11									0
12									0
13									0
14									0
15									0
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
21									0
22	토	21.7	27.6	322,854	일	22.4	27.0	342,313	19,459
23	일	21.5	29.9	333,154	월				-333,154
24	월	23.7	32.0	331,845	화				-331,845
25	화	26.0	34.5	316,772	수				-316,772
26	수	27.0	34.5	318,425	목				-318,425
27	목	25.6	28.6	318,266	금				-318,266
28	금	26.0	29.7	328,694	토				-328,694
29	토	25.5	29.0	309,517	일				-309,517
30	일	24.4	30.6	319,775	월				-319,775
31	월	18.5	28.9	329,197	화				-329,197

□ 증감 분석 현황

○ 전년 대비 일 공급량은 2,381㎥/일 감소. 끝.