“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	송파구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 협의 회신(가락동 166-12외 2필지)

1. 건축과-26848(2021. 9. 10.)호와 관련입니다.

2. 건축허가(신축) 신청 협의에 따른 우리사업소 의견을 다음과 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

*********송파구 가락동 166-12외 2필지 (준주거지역, 지구단위계획구역)

*****************

다. 건축규모: 지하1층/지상13층, 연면적 4,915.29㎡

라. 용도: 제1종근린생활시설, 업무시설(오피스텔 14호), 도시형생활주택(원룸형 63세대)

마. 협의내용:

- 급수협의 조건 이행시 급수가능함.

바. 직결급수 가능 여부

- 2층까지 순직결급수가 가능함.

붙임  건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	김병국		급수운영팀장	임인택		급수운영과장	09/14 김종원
협조자
시행	급수운영과-15242	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-33146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)