고압가스 수불부(09/13)

주무관	정수과장			결재
이용철	09/14 김경진
협 조

문서번호 :	정수과-6448

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				622						10,519
09.01		0	0	622		62	89	347	498	10,021
09.02		0	0	622		99	0	347	446	9,575
09.03		0	0	622		99	0	370	469	9,106
09.04		0	0	622		101	0	339	440	8,666
09.05		0	0	622		97	0	330	427	8,239
09.06		0	0	622		74	0	379	453	7,786
09.07		0	0	622		59	0	350	409	7,377
09.08		0	0	622		96	0	373	469	6,908
09.09		0	0	622		89	0	374	463	6,445
09.10		0	0	622	5,400	86	0	364	450	11,395
09.11		0	0	622		85	0	345	430	10,965
09.12		0	0	622		84	0	349	433	10,532
09.13		0	0	622		88	0	383	471	10,061
09.14			0	622					0	10,061
09.15			0	622					0	10,061
09.16			0	622					0	10,061
09.17			0	622					0	10,061
09.18			0	622					0	10,061
09.19			0	622					0	10,061
09.20			0	622					0	10,061
09.21			0	622					0	10,061
09.22			0	622					0	10,061
09.23			0	622					0	10,061
09.24			0	622					0	10,061
09.25			0	622					0	10,061
09.26			0	622					0	10,061
09.27			0	622					0	10,061
09.28			0	622					0	10,061
09.29			0	622					0	10,061
09.30			0	622					0	10,061
10.01			0	622					0	10,061
합계	0	0	0		5,400	1,119	89	4,650	5,858

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					42,641			36,064
09.01		0	0	0	42,641		4,114	31,950
09.02		0	0	0	42,641	18,250	4,136	46,064
09.03		0	0	0	42,641		4,159	41,905
09.04		0	0	0	42,641		3,844	38,061
09.05		0	0	0	42,641		3,761	34,300
09.06		0	0	0	42,641		4,199	30,101
09.07		0	0	0	42,641	18,530	3,941	44,690
09.08		0	0	0	42,641		3,667	41,023
09.09		0	0	0	42,641		3,978	37,045
09.10		0	0	0	42,641	18,100	4,242	50,903
09.11		0	0	0	42,641		3,866	47,037
09.12		0	0	0	42,641		3,960	43,077
09.13		0	0	0	42,641		4,209	38,868
09.14				0	42,641			38,868
09.15				0	42,641			38,868
09.16				0	42,641			38,868
09.17				0	42,641			38,868
09.18				0	42,641			38,868
09.19				0	42,641			38,868
09.20				0	42,641			38,868
09.21				0	42,641			38,868
09.22				0	42,641			38,868
09.23				0	42,641			38,868
09.24				0	42,641			38,868
09.25				0	42,641			38,868
09.26				0	42,641			38,868
09.27				0	42,641			38,868
09.28				0	42,641			38,868
09.29				0	42,641			38,868
09.30				0	42,641			38,868
10.01				0	42,641			38,868
합계	0	0	0	0		54,880	52,076