“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	3/4분기 재개발·재건축 정비사업 구역 내 상수도 시설물 점검 결과 제출

1. 시설관리과-14846(2021.09.01.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소 관내 진행중인 재개발·재건축 현장에 대한 상수도 시설물 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2021.09.10. ~ 09.14.(3일간)

나. 점 검 자 : 현장민원과 최철우 외 1명

다. 점검대상

- 강동구(8개소): 천호1~4구역, 신동아 1~2차, 둔촌주공, 성내3구역,

성내5구역

- 송파구(4개소): 거여2-1, 잠실미성크로바, 잠실진주, 문정동 136번지 일대

라. 점검내용 : 수도계량기 폐전 철거 후 플러그 설치 여부 등

마. 점검결과 : 폐전 수도계량기 철거 및 플러그 설치 등 이상없음.  끝.

	현장민원과장
주무관	최철우		현장민원과장	09/14 송정자
협조자
시행	현장민원과-12210	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51	/
전화	02-3146-3010	/전송	02-3146-5079	/	ccwaa@seoul.go.kr	/	대시민공개