재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!!
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설등 자체점검 결과 조치명령 대상 확인점검 결과 보고[양*운* 등 4개소]

1. 관련문서

가. 예방과-7876(2021. 8. 2.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서******』

나. 예방과-7877(2021. 8. 2.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서*************

다. 예방과-8459(2021. 8. 20.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서************』

라. 예방과-7580(2021. 7. 26.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서*******』

2. 소방시설등 자체점검 결과 조치명령 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방장 배지현, 소방교 이종표

연번	구분	대 상	위 치	명령일	보 완 완료일	확인일	현장확인
							입회자	점검결과
1	종합	****	*******	2021.8.2.	2021.9.3.	2021.9.10.	***	**
2	작동	********	*******	2021.8.2.	2021.9.2.	2021.9.10.	***	**
3	종합	**********	*************	2021.8.20.	2021.9.2.	2021.9.10.	***	**

○ 확인자 : 소방위 조학현, 소방장 배지현

연번	구분	대 상	위 치	명령일	보 완 완료일	확인일	현장확인
							입회자	점검결과
1	종합	*****	*******	2021.7.26.	2021.8.31.	2021.9.7.	***	**

붙임  소방시설등 자체점검 결과 지적내역서 4부.  끝.

담당자	배지현		검사지도팀장	임극목		예방과장	전결 09/15 김재윤
협조자	담당자	조학현
시행	예방과-9381	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 4층 예방과	/
전화	02-6981-8145	/전송	02-6981-8038	/	bjh119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)