문서번호	기전과-6649
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	09/15 장상규
협 조
	주무관			문준호
	주무관			박건우

2021년 가을맞이 도로조명 정비 실시계획

2021. 9.

성동도로사업소

(기 전 과)

2021년 가을맞이 도로조명 정비 실시계획

가을맞이 도로조명 정비를 통해 밝고 쾌적한 도로환경 조성 및 안전사고 예방 등 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		추 진 배 경

▢ 추진근거

○ 2021년 추계 도로정비 실시 및 결과 제출 요청

(도로관리과-12997, 2021.9.10.)

○「도로의 유지․보수 등에 관한 규칙」제6조(보수)

- 관리청은 봄과 가을로 구분하여 연 2회 도로에 대한 정기보수 실시

▢ 추진목적

○ 여름철 집중호우 등으로 파손 및 기능이 저하된 기전시설물 정비

○ 오염된 도로조명에 대해 반기별로 세척을 시행하여 깨끗하고 청결한 조명상태 유지

2		정 비 개 요

○ 정비기간 : 2021. 9. 15.(수) ~ 10. 8.(금)

○ 정비인원

- 기전상황실 근무자 4명 및 지하차도 근무자 7명

- 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가업체)

○ 대    상 : 도로조명 15,671개

(단위 : 개)

기전시설물		계	일반교량	한강교량	터 널	고가차도	지하차도
시설물(개소)		42	12	4	3	10	13
조명 설비	계	15,671	3,759	5,453	1,426	1,665	3,368
	차도조명	5,476	387	701	1,346	280	2,762
	내 부 점검등	3,041	780	1,627		634
	지 하 보도등	606					606
	교 량 하부등	81	32	4		45
	경관조명	6,369	2,462	3,121	80	706
	방 음 터널등	98	98

○ 정비(점검)내용

- 터널, 교량, 지하․고가차도 조명등 세척

- 부점등 수리 및 노후된 등기구 교체

- 가로등주 균열 및 파손, 안정기커버 고정, 기꽂이 상태 점검

- 등주 불법부착물 부착 및 오염 여부 점검

- 터널 소화기구 적정비치 및 기능유지 점검

○ 점검결과 조치

- 경미한 사항 : 현장 시정조치

- 중대한 사항 : 개선계획 수립 후 연간단가업체 작업지시

3		행 정 사 항

○ 정비결과 제출 (도로시설과) : 2021. 10. 11.(월)까지

붙임  도로정비 결과보고(양식) 1부.  끝.