문서번호	시설관리과-17664
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
오장록		代양기천	09/15 유명은
협조

『광명~서울 고속도로 민간투자사업(4공구)(공항동 796번지)』

상수관로 보호공(매달기) 공사 협의에 대한 검토보고

2021. 9.

강서수도사업소

(시설관리과)

『광명~서울 고속도로 민간투자사업(4공구)(공*********』

상수관로 보호공(매달기) 공사 협의 요청에 대한 검토보고

서울지방국토관리청(민자도로관리과)에서 시행하는 『광명 ~ 서울 고속도로 민간투자 사업(4공구)』******************************************************************

※ 관련 공문 : 서울지방국토관리청 민자도로관리과-6380(21.7.14.)호,

코오롱글로벌주식회사 코글광명4 2021-339호(21.9.10.)호

□ 관련근거

○ 서울지방국토관리청 민자도로관리과-6380(21.7.14.)호

-“광명~서울 고속도로 민간투자사업(4공구) 관련 상수도관 이설 협의

○ 코오롱글로벌주식회사 코글광명4 2021-339호(21.9.10호)

-“방화지하차도(2구간) 상수도관로 보호공(매달기) 협의 요청”

○ 발주처 : 서울지방국토관리청 민자도로관리과

○ 도급사(시공사) : 코오롱글로벌주식회사

□ 공사현황

○ 공 사 명: 방화지하차도(2구간) 상수도관 보호공(매달기) 공사

○ 공사위치: *************

○ 공사개요: D=300㎜, L=30m

○ 공사위치도

****

□ 공사관계자 비상연락처

구분	성명	연락처
시 공 회 사	코오롱글로벌(주)	************
현 장 대 리 인	***	*************
현 장 담 당	***	*************
현 장 감 리	***	************
강서수도사업소	오장록(담당)	************
	강병길(직반장)	*************
	사업소감리(강동길)	*************

□ 시공참여자

연번	업 무	성명	주민등록번호	비고
1	현장대리인	***	**************
2	용접공	***	**************
3	용접공	***	**************
4	용접공	***	**************
5	매달기공	***	**************
6	배관공	***	**************

□ 검토 및 처리의견

○ 광명~서울 고속도로 민간투자사업(4공구) 관련 상수도관로 보호공(매달기)공사 시공자는 시공계획에 따라 안전에 유의하며 진행할 수 있도록 관리 감독하여 급수운영에 지장이 없도록 조치.

○ 계획된 시간내에 상수관로 매달기 작업이 완료 될 수 있도록 철저한 작업계획을 수립 및 자재준비 및 인력, 장비 등 사전확보

□ 조치의견

○ 본 계획에 따라 원인자 상수도관로 보호공(매달기) 공사 추진 예정인 발주처 및 시공사에 착공 승인 조건을 통보하여, 승인조건을 이행하여 상수도 공사가 안전하게 시행되어 수돗물 공급에 차질이 없도록 조치하고자 함.

붙임 : 상수관로 보호공(매달기) 승인조건 및 이설 승인조건 관련 각 1부.  끝.