문서번호	급수운영과-13418
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정원훈	전동근	09/15 代이승우
협 조

기성부분(정산) 검토 보고-1차

(2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사)

2021. 09.

강남수도사업소

(급수운영과)

기성부분(정산) 검토보고-1차

우리사업소에서 시행중인 「2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약」와 관련하여 기성청구 서류가 접수되어 아래와 같이 기성부분(정산) 검토보고 합니다.

Ⅰ		기성검사 현황

□ 공 사 명: ’21년 대치1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 도 급 자: **************

□ 기성정산 기간: 2021.05.03. ~ 2021.7.19.

□ 준공검사자: 이상욱, 정원훈

□ 공사감리기관: ㈜대한콘설턴트

○ 감리자: 박대성

□ 공사시행: D13~50mm, L221m

○ 금회(1차) 기성금액 : **************************

○ 기 지출 금액 : *********** (e-바로시스템 노무비 기 지급 완료)

○ 금회 지출 금액 : ***********

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배.급수공사비, 신설공사비(급수공사-33201)

○ 기성지출현황                                               (단위 : 원)

계약금액	집 행 금 액				집행 잔액
	전회까지 정산금액	금회(1회)
		계	금회 지출금액	기지출금액 (노무비지급)
***********	*	***********	**********	**********	***********

Ⅱ		기성내역 검토결과

□ 물량 및 수량내역서 검토

구 분	검토항목	검토결과	비고
1.토공	아스팔트 포장절단(200mm 이하) 등 49종	이상없음
2.부설공	주름마디스텐관부설공(20mm) 등 209종	이상없음
3.구조물공	철개고정장치설치공 등 20종	이상없음
4.부대공	소형공사안내판 설치 철거(45*90cm) 등 37종	이상없음
5.사급자재	주름마디스텐강관(D=20mm) 등 89종	이상없음
6.기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	이상없음

□ GIS 제촐: 매 작업지시 건별 준공완료보고 시 제출

□ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인: 이상없음

□ 기타 사항: 이상없음

Ⅲ		조 치 의 견

□ 상기와 같이 기성내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하여『2021년 대치1동 외 14개동 상수도공사(장기계속단가계약)』에 대하여 정산(1차) 시행코자 합니다.

붙임  1. 정산내역서 1부.

2. 예산별 지출현황 1부.

3. 노무비 지급내역(5,6,7,8월) 각 1부.

4. 기성신청서 1부.  끝.