문서번호	급수운영과-13417
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
차승현	이승우	09/15 代이승우
협 조

“명품 아리수, 명품 강남수도!”
기성부분(정산-1차) 검토 보고 (2021년 신사동 외 6개동 상수도공사(장기계속단계약)

2020. 9.

강남수도사업소

(급수운영과)

기성부분(정산-1차) 검토 보고

『우리사업소에서 시행중인『2021년 신사동 외 6개동 상수도공사』와 관련하여 기성청구(정산요청서-1차)가 접수되어 아래와 같이 기성부분(1차) 정산 검토보고합니다.

※ 관련문서: dr2021-042308(2021.9.15.)호

Ⅰ		기성검사 현황

□ 공 사 명: 2021년 신사동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 도 급 자: 도림건설 ******

□ 기성 정산기간: 2021.3.30.~2021.7.23.

□ 준공검사자: 이승우, 전동근

□ 공사감리기관: (주)대한콘설탄트(감리자: ***)

□ 공사개요: D=13~100㎜, L=222m

□ 금회(1차) 기성금액: ****************************

□ 기 지출금액: *************************

□ 금회 지출금액: ***************************

□ 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,배․급수공사비,신설공사비

(급수공사-33201)

□ 기성 지출현황

(단위: 원)

계약금액	집행금액				집행잔액
	전회까지 정산금액	금회(1회)
		계	금회 지출금액	기지출금액 (노무비지급)
***********	*	***********	***********	**********	***********

Ⅱ		기성내용 검토결과

□ 물량 및 수량내역서 검토

구 분	검토항목	검토결과	비 고
1. 토공	아스팔트 포장절단(200mm이하) 등 84종	이상없음
2. 부설공	주름마디스텐관부설공(13mm) 등 351종	이상없음
3. 구조물공	중형밸브실 설치공(D=80mm) 등 31종	이상없음
4. 부대공	소형공사안내판 설치 철거 등 68종	이상없음
5. 사급자재	주름마디 스테인레스강관(D=13mm) 등 120종	이상없음
6, 기타 제잡비	적정 제잡비 반영여부	이상없음

□ GIS 제출: 매 작업지시건별 준공완료보고서 제출

□ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인 이상없음

□ 기타사항 이상없음

Ⅳ		조치의견

□ 상기와 같이 기성내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하여 「2021년 신사동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 대하여 정산(1차)을 시행코자합니다.

붙임: 1. 정산내역서 1부.

2. 노무비 지급내역(4,5,6,7,8월) 각 1부.

3. 정산요청서 1부.  끝.