문서번호	바이오AI산업과-1556
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	AI양재팀장	바이오AI산업과장
안효은	안명희	09/15 양지호

AI 교육전문동 대수선 공사 하자 검사 계획

2021. 9.

경제정책실

(바이오AI산업과)

AI 교육전문동 대수선 공사 하자 검사 계획

□ 관련근거

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제70조

- 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자 검사

○ “지방자치단체 입찰 및 계약집행기준” 제13장 제10절

□ 하자검사 개요

○ 하자검사 실시 : ’21. 9. 17(금)

○ 하자검사 대상 : AI 교육전문동(舊 품질시험소 별관)

○ 건물개요                                  ※ 대수선 공사 준공일 : 2020.05.07.

구 분	면적(㎡)	용 도
계	1,098.2
지하1층	224.9	교육연구시설(회의실, 다목적실 등)
1층	439.9	교육연구시설(강의실, 사무실 등)
2층	433.4	교육연구시설(강의실 등)
옥상	(연면적 제외)	휴게공간

○ 검사자

*************************

**********************************

○ 하자검사 조치기간 : ’21.10.15(금)

○ 하자검사 방법

- 육안점검에 의한 시설물 하자 유무 판단

- 준공 후 운영 중 발생된 하자 검사

- 검사전 준공도면 및 시방기준 숙지, 검사시 도면과 현장 비교

□  조치계획

○ 하자가 발생한 분야 시공자(계약자)에게 즉시 보수요구 통보

- 시공자 및 건설공제조합 등에 통보

- 2회 보수요청 공문발송(내용증명) 후 미이행시 부정당 업체로 제재조치

○ 하자보수 지시에 불응 시 건설공제조합, 전기공사공제조합 등 예치된 하자보수 보증금으로 직접 보수 조치

○ 하자검사 후에도 주기적으로 순찰 및 점검하여 하자가 발생하면 시공사에 통보하여 하자 조치 완료

	<작년도 하자검사 결과>
************************* ******* ***************************** ******* ************************* *****************************************

붙 임  1. 하자검사조서 1부.

2. 조치완료보고서 1부.  끝.