염소용기 계근대장 (정수장 09.10)

결재	★주무관	정수과장
	이용철	09/13 김경진

2021년 09월 10일 금요일

구 분		입 고 현 황		출 고 현 황		비 고
순 번		용기번호	용기무게(kg)	용기번호	용기무게(kg)
1		0369	564	735	539
2		0373	563	0646	539
3		0338	561	0359	564
4		0370	562	0637	538
5		0308	558	0316	564
6		0352	566	0656	539
7
8
9
계		6 병	3,374	6 병	3,283
납품장소		뚝도아리수정수센터 염소실
계량 무게	용기구분	염 소		공 병		자체 계근값 이상 으로 공인계근값 적용
	공인계량	8,870 kg		3,330 kg
	자체계근	8,720 kg		3,250 kg
용기무게		3,374 Kg		3,283 kg
납품수량		5,496 kg (납품량 5,400 kg)		- kg
정산후 잔량		96 kg		47 kg
납품자 및 차량번호		성명: 박 남 수		차량번호 : 충북84아1021

붙임. 1.공인계량증명서 및 자체계량증명서 각 1부.

2. 공용기 출고 의뢰증 1부. 끝.