투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	서울시설공단이사장
(경유)	도로시설처
제목	노량대교 배수시설 정비 요청

1. 귀 공단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 노량대교의 상부 우수가 반포 한강공원 내 호안블록 및 보행로에 노상으로 흐르도록 설치되어 있어 호안블록 파손, 토사유출 및 동절기 결빙으로 인한 안전사고 등의 발생 우려가 있는 실정입니다.

3. 이에 노량대교 하부의 배수홈통을 현장 여건에 맞추어 긴급 정비하여 주시기 바라며 그 결과를 ‘21.9.30.(목)까지 우리 본부 치수과로 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임  위치도 및 현장사진 1부.  끝.

	서울특별시한강사업본부장
주무관	김태규		치수과장	09/16 최연호
협조자
시행	치수과-6110	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0651	/전송	02-3780-0744	/	mgsilang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)