“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		상수도사업본부
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	개운산배수지 상부 운동장 정비 관련 검토의견 제출 요청

1. 성북구청 공원녹지과-18253(2021.9.8.)호와 관련입니다

2. 성북구청에서 개운산 상부 공원 노후화된 체육시설(운동장 일대)를 정비하고자 아래와같이 의견조회 요청이 있어 붙임과 같이 통보하오니.

3. 귀 사업소에서 관리하는 개운산 배수지 상부에 운동시설(축구장)을 정비할 경우, 공사중 장비 진입시 배수지 구조물의 안정성 및 유지관리상의 문제점 등을 종합적으로 검토하고 의견을 상수도사업본부(시설과)로 2021. 9. 17.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

- 개운산 배수지 상부에 인조잔디구장 조성 가능 여부

- 개운산 배수지 상부 토사 등 사하중과 장비 등 진입시 활하중으로 인한 배수지 구조물의 안전성

- 기타 인조잔디구장 조성시 배수지 유지관리에 미치는 영향 등

붙임   1. 관련공문 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.

3. 계획(안) 1부.  끝.

							서울특별시상수도사업본부장
주무관							장형준			시설과장					이승우					시설관리부장					09/16 代김형준
협조자				시설관리팀장						임춘길
시행			시설과-8805									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-2133-2374						/전송								/													/	부분공개(5)