문서번호	급수운영과-15452
결재일자	2021. 9. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
최박	임인택	09/16 김종원
협조

제 목:	음수대 관리 실태 점검보고(잠실중)

2021년 3분기 잠실중 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2021년 3분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2021. 9. 16.

○ 점검자: 최 박

점검 결과

기 관 명	대상	현사용 수량	철거수량	점검일	상태 및 철거사유	비 고
계	28	28	-
잠실중학교	28	28	-	9. 16.	- 코로나19로 인해 27대 임시 단수

○ 깨끗한 음용환경 조성을 위해 음수대 주변 수시로 환경정리 요청

붙임  1. 음수대 분기별 점검내역 1부

2. 학교 음수대 점검복명서 각 1부.  끝.