투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	시설보수과장
(경유)
제목	농축기동 슬러지 공급설비 정비공사 관련 협조 요청

진행중인 농축기동 슬러지 공급설비 정비공사와 관련 아래 사항에 대해 협조 요청합니다.

○ 펌프흡입헤더 에어벤트(32A) 및 드레인밸브(50A) 각 3개소 설치 요청(총 6개소)

○ 청소용 잡용수배관 밸브 바닥에 4개소 설치 요청

- 기존 : 잡용수관을 펌프흡입헤더에 직접 연결

- 변경 : 바닥에 볼밸브 설치(고무호스 연결해서 사용)

○ 펌프흡입헤더에 청소용 단관 1개소 취부 요청

○ 농축슬러지 C계열 배관에 농도계 설치 요청.  끝.

	운영과장
주무관	권경필		운영과장	09/16 최영효
협조자	주무관	한정준		주무관	김태윤
시행	운영과-10744	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	(02)2211-2675	/전송	(02)2211-2599	/		/	부분공개(5)