함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(길음)구급장비 고장발생 보고(오토펄스 배터리)

1. 재난대응과-12251(2019.5.22.)호 “구급장비 현황 및 구급장비 유지관리비

전수조사 결과 알림” 와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 2소대 구급대(6-5호)에서 운용중인 구급장비 중 오토펄스      배터리 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

고장일시	장비명	고장원인 및 상태
2021. 09. 16.(목) 09:00	오토펄스 배터리	원인미상의 충전불가능.

붙임 구급장비 고장발생 보고서(오토펄스배터리) 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	김민주		진압3팀장	정원택		센터장	09/16 이연우
협조자
시행	길음119안전센터-4567	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개