	양천소방서
수신	양천구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가(제2차 설계변경) 신청에 따른 협의 결과 회신(목2동 5**)

1. 양천구청 건축과-20066(2021.9.15.)호와 관련입니다.

2. 귀 기관에서 요청하신 대상물에 대한 검토 결과를 아래와 같이 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: ***************

나. 건 축 주: ***********

다. 건축규모: ***************************************

라. 건축용도: 복합건축물(근린생활시설/주택)

마. 건축구분: 신축

바. 소방시설

1) 소화설비: 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비

2) 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기

3) 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등

4) 소화용수설비: 해당없음

5) 소화활동설비: 연결송수관설비

사. 소방시설업체

구분	상 호	소 재 지	등록번호	대 표 자	기 술 자
** **	*******	******************* **************	***************	***

아. ************

3. 안내사항

가. 진입도로 및 조경시설 등으로 인하여 소화활동 상 필요한 설비나 고가사다리차 등 소방차 부서에 장애가 발생하지 않도록 지도하여 주시기 바라며,

나. 피난,방화시설은 건축 관계법규에 적법하게 설치될 수 있도록 하여 소방안전관리가 이루어지도록 협조하여 주시고,

다. 착공신고는 소방관계법규에 의거 적법한 절차를 거친 후 시공이 될 수 있도록 지도하여 주시기 바랍니다.

라. 건축주(발주자)가 지켜야 할 사항을 붙임2에 첨부하였으니 건축공사 시 참고하여 주시기 바라며, 설치하여야 할 소방시설(붙임1)을 건축허가조건에 명시하여 주시기 바라며,

마. 아울러, 주택용 소방시설 설치 홍보를 위해 건축 허가 조건에 공사장 가림 펜스에 주택용 소방시설 포스터 랩핑을 명시하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가동의서 1부.

2. 건축주(발주자) 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.

4. 랩핑 시안 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	최승진		예방팀장	변두남		예방과장	전결 09/17 代변두남
협조자
시행	예방과-13067	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 3층 예방과 (목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8672	/전송	02-6981-8679	/	lotuschoi7@seoul.go.kr	/	부분공개(6)