“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	서울특별시 동작구 ******************** 귀하
(경유)
제목	민원 답변(동작구 사당동 1051-**)

안녕하십니까? 귀하께서 신청하신(고객지원시스템 접수번호:************** 외 2건) 수도계량기 심도장애 등 민원에 대하여 다음과 같이 알려드립니다.

1. 대지경계 내 급수설비는 「서울특별시 수도조례」 제 9조(급수설비의 귀속 및 비용부담) 1항, 제40조(급수설비의 관리책임 등) 1항에 따라 수도사용자 등의 소유이므로 수도계량기 보호통 관련 일반 관리사항은 우리사업소에서 정비를 시행하지 않고 있으며,

2. 동 조례 제40조(급수설비의 관리책임 등) 5항 ‘수도사용자 등은 수도계량기 설치장소에 계량기 검침 및 유지관리에 방해가 되는 물건을 쌓아 두거나 공작물 설치 등의 행위를 하여서는 아니 된다’ 라 규정하고 있으므로 자체적으로 정비하셔야 하는 사항입니다.

3. 해당 번지 신축 시 시행한 급수공사에 관련하여서는 붙임문서를 참조하여 주시기 바랍니다.

수도계량기 사용에 불편을 겪고 계신 귀하께 위로의 말씀을 드리며, 이외 기타 문의사항이 있으실 경우 남부수도사업소(담당자 : 신종태, ☏02-3146-4596)로 연락주시면 성실히 답변드리겠습니다.

붙 임: 준공사진(동작구 사당동 1051-__) 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	신종태		시설운영팀장	김선호		시설관리과장	전결 09/17 고신석
협조자
시행	시설관리과-17930	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4596	/전송	02-3146-4639	/		/	부분공개(6)