나눔 119 ! 함께 safe성북 !
	성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방장비(휴대용탐조등, 복합가스측정기) 고장발생 알림

1. 소방청훈령 제197호(2021. 1. 7.)호 『소방장비 관리업무 처리기준』와 관련입니다.

2. 우리단 진압대에서 관리 운용 중인 구조장비(휴대용탐조등), 측정장비(복합가스측정기) 고장 발생으로 아래와 같이 알립니다.

가. 고장발생개요

연번	장비명	고장일시	고장부위	조치사항	비고
1	휴대용탐조등	2021.9.17.	작동 불량	제조업체 A/S 예정
2	복합가스측정기	2021.9.17.	감지센서 불량	제조업체 A/S 예정

붙임  1. 소방장비 고장발생 보고서 2부.

2. 진압장비 사진 2부.  끝.

	현장대응단장
담당자	박종범		진압3대장	이효석		지휘2팀장	김삼열		현장대응단장	09/17 정진항
협조자
시행	현장대응단-6733	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 1층 진압대 2층 지휘팀, 구조대	/
전화		/전송		/		/	대시민공개