문서번호	기후변화대응과-12628
결재일자	2021. 9. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
수습사무관	건물온실가스감축팀장	기후변화대응과장
장지훈	이경옥	09/23 김정선

'21년 시 소유시설 냉매 관리실태 지도점검 결과보고

2021. 9.

기후환경본부

(기후변화대응과)

’21년 시 소유시설 냉매 관리실태 지도점검 결과보고

시 소유 냉매 사용시설을 대상으로 냉매 관리실태 외부전문가 합동 지도·점검 결과를 보고드림

□ 점검개요

○ 점검기간 : ’21. 7.26.(월) ~ 9.10.(금) (총 4일간)

○ 점검대상 : ****** 등 8개소

※ ****************************************** ************************

○ 점검사항 : 시 냉매지침의 이행 여부 등 관리 실태 종합 지도·점검

- 냉매누출 점검 등 검지기 사용실태

- 냉매 회수·보충 실태 및 관리기록 현황

- 냉매관리기록부의 작성·관리 현황 등

□ 점검결과

○ 냉매 누출점검 실시 현황

- 3개 기관은 연 1회 이상 자체 누출점검을 실시하였으며, 5개 기관은 비정기 실시

- 정기적인 누출점검을 실시할 수 있도록 점검방법 및 관리 필요성 등 교육 필요

○ 냉매 회수·보충 현황

- 8개 기관 모두 회수업자를 통해 냉매 회수 및 보충하였고, 냉매관리기록부 작성이 미비한 5개 기관에 대해서는 회수·보충 내역 기록토록 지도

○ 냉매관리기록부의 작성·관리 현황

- 3개 기관은 시 냉매관리 지침에 따라 적정하게 기록·관리중이며, 5개 기관은 냉매관리기록부 작성에 미비한 점이 있어 시 냉매관리 지침으로 작성토록 안내

○ 사업장별 점검결과

연번	점검기관	점검사항 및 결과			비고 (점검일자)
		누출점검 실시여부	냉매회수 및 보충현황	냉매기록부 관리현황
1	******	** ******	**********	*****	7.30.(금)
2	******	** ******	**********	*****	8.30.(월)
3	******	***** **********	**********	******* ****************
4	********	** ******	**********	***** ***************	9.6.(월)
5	*******	***** **********	**********	******* ****************
6	*****	***** **********	**********	******* ****************
7	*********	***** **********	**********	******* ****************	9.10.(금)
8	******	***** **********	**********	******* ****************

□ 향후계획 및 행정사항

○ 외부 전문가 지도·점검수당 지급(400천원, 100천원 × 4일)

붙임  사업장별 세부 점검결과 1부.  끝.