문서번호	건축기획과-4174
결재일자	2021. 9. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박승필		代이호완	09/23 代유옥현
협조

기계설비성능점검업 신규등록 신청업체 현장점검 보고 [대원엠이씨(주)]

2021. 9.

주책정책실

(건축기획과)

기계설비성능점검업 신규등록 신청업체 현장점검 보고

「기계설비법」제21조에 따른  기계설비성능점검업 신규등록 업체 현장을 점검하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		추 진 근 거

□「기계설비법」제21조제1항(기계설비성능점검업 등록 등)에 따른 기계설비성능점검업의 등록기준을 갖추었음을 증명하는 서류에 대해 현장확인 등록

Ⅰ		점 검 개 요

○ 점검일시 : ***************

○ 장    소 : *************************

○ 등록업체 : **************

○ 점 검 자 : **************

Ⅱ		점 검 내 용

○ 기계설비성능점검검 등록기준 등 조사

- 인력 : 책임기계설비유지관리자 4명

- 위치 : 서울특별시 관악구 쑥고개로 122, 301호

- 법정 보유장비(21종) : 적외선 열화상카메라, 초음파유량계, 디지털압력계, 데이터기록계, 연소가스분석기, 건습구온도계, 표준온도계, 적외선온도계, 디지털풍속계, 디지털풍압계, 교류전력측정계, 조도계, 회전계(RPM측정기), 초음파두께측정기, 아들자캘리퍼스, 이산화탄소 측정기, 일산화탄소 측정기, 미세먼지측정기, 누수탐지기, 배관 내시경카메라, 수질분서기

○ 사진현황

*	*
*************	*************

Ⅳ		점 검 결 과

○ 상기업체는 현장확인 결과 기계설비성능점검업 등록기준에 적합한 장비를 보유한 것으로 확인되므로 기계설비성능점검업 신규등록을 민원처리 절차에 따라 등록처리 하고자 함.  끝.