문서번호	급수운영과-15879
결재일자	2021. 9. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장
이문성	대결 09/24 이승완
협 조
	시설관리과장		이태형
	시설운영팀장		조규환
	주무관		代최형진
	주무관		윤승구
	주무관		조은성
	주무관		강영탁
	주무관		안윤자

일일 공급량 증감현황(9.15.)

2021. 9.

일일 공급량 증감현황(9.15.)

2021년 유수율 목표달성을 위하여 우리 사업소 공급량 일일 증감현황을 보고 드림.

□ 공급량 증감현황

○ 총  괄

구 분	‘21.9.15.	공급량		증 감 량
		전 년	전 일	전 년	전 일
공급량(㎥)	303,057	307,906	310,746	-4,849	-7,689
최고기온(℃)	28.9	27.7	29.5	1.2	-0.6

○ 중블록

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
‘20.9.15.	307,906	36,682	128,108	60,579	59,018	23,519
‘21.9.15.	303,057	37,356	117,588	60,819	64,018	23,276
증·감(%)	-4,849	674	-10,520	240	5,000	-243
관리부서 (담당자)		급수운영과 (조은성)	급수운영과 (안윤자)	시설관리과 (윤승구)	급수운영과 (강영탁)	시설관리과 (이한수)

○ 3개년 변동 추이

□ 일일 공급량 집계

일자	2020년 9월				2021년9월				전년대비 증감	비고
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)
당일 까지	총 공급량			4,693,485	총 공급량			4,657,348	-36,137
	일 평균 공급량			312,899	일 평균 공급량			310,490	-2,409
1	화	23.8	29.5	330,843	수	18.5	23.9	294,507	-36,336
2	수	22.6	26.4	313,768	목	20.7	26.7	311,387	-2,381
3	목	20.0	25.6	304,069	금	20.6	29.2	298,601	-5,468
4	금	19.9	27.5	296,007	토	18.5	28.6	319,413	23,406
5	토	19.2	27.3	340,191	일	19.4	27.3	318,644	-21,547
6	일	19.5	24.4	310,020	월	18.0	26.4	309,941	-79
7	월	17.5	20.6	299,563	화	17.6	20.9	295,072	-4,491
8	화	20.6	26.5	292,284	수	19.0	26.9	319,396	27,112
9	수	19.0	25.3	320,283	목	19.1	29.1	309,546	-10,737
10	목	18.8	27.0	315,444	금	19.5	29.4	311,507	-3,937
11	금	19.2	27.1	305,343	토	19.9	29.8	321,478	16,135
12	토	18.1	23.1	302,115	일	19.2	23.4	322,874	20,759
13	일	16.7	26.6	335,037	월	20.8	30.3	311,179	-23,858
14	월	17.6	24.9	320,612	화	20.0	29.5	310,746	-9,866
15	화	18.9	27.7	307,906	수	19.5	28.9	303,057	-4,849
16									0
17									0
18									0
19									0
20									0
21									0
22	토	21.7	27.6	322,854	일	22.4	27.0	342,313	19,459
23	일	21.5	29.9	333,154	월				-333,154
24	월	23.7	32.0	331,845	화				-331,845
25	화	26.0	34.5	316,772	수				-316,772
26	수	27.0	34.5	318,425	목				-318,425
27	목	25.6	28.6	318,266	금				-318,266
28	금	26.0	29.7	328,694	토				-328,694
29	토	25.5	29.0	309,517	일				-309,517
30	일	24.4	30.6	319,775	월				-319,775
31	월	18.5	28.9	329,197	화				-329,197

□ 증감 분석 현황

○ 전년 대비 일 공급량은 4,849㎥/일 감소. 끝.