투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(사업의뢰부서 요청사항 검토지시(금천소방서 건립 공사))

□ 업무지시현장 : 금천소방서 건립 전기공사 (주)신명하이테크, 금천소방서 건립 전기공사 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소, 금천소방서 건립 정보통신공사 주식회사 펨코엔지니어링 건축사사무소

□ 작 성 일 자 : 2021-09-23 13:09:38

□ 지 시 내 용

1. 소방행정과-21363(2021.09.13.), 21740(2021.09.16.)와 관련입니다.

2. 금천소방서 건립 공사 관련하여, 사업의뢰부서(소방재난본부 소방행정과) 요청사항에대해 검토 지시 하오니, 검토 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

□ 요청내용

- 전기안전관리자 선임기간 연장

- 차고문 조작스위치 위치 변경

- 긴급제어시스템 조작스위치 위치 변경

- 소방차고 채수관 개폐밸브 설치

- CCTV 모니터링 시스템 추가 설치.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							박근형			녹색성장과장					09/24 문학준
협조자				주무관						정인석
시행			설비부-13587									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8640						/전송								/	2014012315@seoul.go.kr												/	부분공개(5)