	광진소방서
수신	서울특별시장(주택공급과장)
(경유)
제목	공공지원민간임대주택 건축허가 변경 신청에 따른 협의 회신 [부동의/587-6/신축]

1. 서울시 주택공급과-2265(2021.09.17.)호 『공공지원민간임대주택(역세권 청년주택) 건축허가 변경 신청에 따른 업무협의(광진구 구의동)』과 관련입니다.

2. 화재예방, 소방시설설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 규정에 따라서 건축허가 동의서류에 첨부한 소방시설 설치계획표 등 관련서류가 법정 소방시설의 설치여부와 소방차량의 진입 등 확인 결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 협의결과 : 부동의

○ 부동의 내용 : 붙임 참조

************************

**********************************

******************************

*********************************************

3. 검토내용 등 협조사항

가. 부동의 사항이 완료 된 후 다시 협의하여 주시고, 건축물의 실내장식물 및 마감재는 불연재료(해당하는 대상)를 사용하도록 안내 바라며,

나. 소방시설공사업법 제13조 및 제17조에 의거 해당하는 건축물은 소방시설착공신고와 감리자 지정(해당하는 대상)를 하여야함을 알려드리며,

다. 건축물의 안전을 위해 소방차 진입도로의 협소 또는 과다한 조경시설로 인해 소방차의 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 부동의 통보서 1부

2. 부동의 내용 1부.

3. 건축허가관련 안내문 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	박윤근		예방팀장	이종길		예방과장	전결 09/24 代이종길
협조자
시행	예방과-11122	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동) 3층 예방과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-6981-6672	/전송	02-6981-6679	/	fire1343@seoul.go.kr	/	부분공개(6)