“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	구의아리수정수센터소장
(경유)
제 목	생산부 생산시설 안전점검의날 점검결과 통보 (신속정비요청)

1. 생산관리과-9325 (‘21.9.17)호와 관련입니다.

2. 각종 사고 및 돌발사고 예방을 위한『생산시설 안전점검의날』시행과 관련하여 구의정수센터 점검결과를 첨부와 같이 통보하오니 지적사항을 참고하여 10.15까지 신속   정비하여 주시기바라며,

3. 그에 따른 정비결과를 정비 전후 사진 첨부 10.20일 이전 통보하여 주시고 추가적으로 정비 기간이 필요한 사항에 대하여는 정비 계획을 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 점검개요

- 개 요 : ‘21. 9. 15. 10시 ~ 14시

- 지적사항 : 4건 (염소실 방부벽 탈락, 약품실 폐약이송펌프보수, 방청작업 등)

○ 협조요청 사항

- 점검 지적사항 신속정비 추진 (연간단가압체 및 자체예산 우선활용)

○ 정비결과 제출 : ‘21. 10.20

4. 또한 응집제등 “화학물질관리법”에 따른 법적 점검 및 보수에 해당되지않는 자칫 관리가 소홀하기 쉬운 시설은 자체적으로 점검 및 순찰을 강화하여 안전한 시설물 유지관리에 철저를 기하여 주시기바랍니다. 끝.

첨부 : 관련 방침서 및 점검결과 세부내역, 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	09/24 서대훈
협조자
시행	생산관리과-9435	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)