수질검사 및 배수지 유충모니터링 결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	신기철	代신기철	09/24 代박관용

배급수 공급계통, 취약지역, 수질민원 수질검사 및 배수지 유충모니터링을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021.  9.  24.

보고자  공업6급 신기철

강서수도사업소장 귀하

1. 일    시 : 2021. 9. 23. (10:00 ~ 16:00)

2. 출 장 자 : 수질팀 신기철

3. 출장내용

◯ 배수지 유충 모니터링 실시 : 4개소

- 대상 배수지 : 목동, 우장산, 신정, 신월배수지

- 설치내역 : 배수지별 유충모니터링을 위한 거름망 설치

- 모니터링결과 : 특기사항 없음 (붙임 사진 참조)

◯ 음수대(공원) 수질검사  : 11개소

(단위:개소)

계		관 말 (수계,배수지)		관 말 (정체지역)		민 원 (노후배관)		음수대(공원)수질검사		법정수도꼭지 수질검사		통수전 수질검사
적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합	적합	부적합
11								11

붙임  1. 배수지 유출 모니터링 결과 1부.

2. 수질검사 결과  1부. 끝.