	119특수구조단
수신	내부결재
(경유)
제목	유해물질분석기(제미니) 고장 수리를 위한 견적 결과보고

1. 특수구조대-2207(2021.09.23.)호『유해물질분석기(제미니) 고장 수리를 위한 견적의뢰』와 관련입니다.

2. 특수구조대에서 관리·운용 중인 유해물질분석기(제미니)의 고장 수리 견적결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대    상 : 유해물질분석기(제미니) 1대

나. 의뢰업체 : ㈜ 램텍(납품업체)

다. 수리소요 : 메인보드 교체, 전동 모루 수리, 탑하우징 및 키패드 수리 필요

라. 견적비용 : 금7,040,000원(금칠백사만원)   *부가세 포함

마. 수리기간 : 발주 후 약 8주 내외  * 미국 제작사에서 수리 후 국내 배송

바. 향후계획 : 고장수리계획(방침서) 보고 ⇨ 계약의뢰(수의계약) ⇨ 장비수리 ⇨

납품 및 검수

붙임  견적서 1부.  끝.

담당자	채정민		1팀장	이용희		119특수구조대장	09/24 서인식
협조자
시행	특수구조대-2218	(		)	접수		(		)
우	03312	서울특별시 은평구 통일로 1031-25 119특수구조단 (진관동)	/
전화	02-3706-1922	/전송	02-3706-1929	/	chjmfamily@seoul.go.kr	/	부분공개(5)