문서번호	시설과-4591
결재일자	2021. 9. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
박인섭		09/24 최병석
협 조
	총무과장		김춘섭

경희궁 초소 영상보안 장비 스위칭 허브 고장 보고

2021. 9.

서울역사박물관

(시 설 과)

경희궁 초소 영상보안 장비 스위칭 허브 고장 보고

경희궁 초소에 설치 운영중인 CCTV 용 스위칭 허브가 낙뢰로 인한 고장으로 경희궁 감시용 CCTV 4대 영상이 나오지 않아 신속히 수리하고자 함

□ 고장 개요

○ 고장일시 : 2021.9.21.(화) 03:00시경(숙직 근무자 확인)

☞ 경희궁 CCTV 4대 영상이 나오지 않음

○ 고장원인 : 서울지역 낙뢰로 인하여 경희궁 초소에 위치한 CCTV용              스위칭 허브 고장

☞ 9.23일 CCTV 전문업체 현장 조사 및 원인 규명 완료, 부품 수급 중

□ 처리계획

○ 수리방법 : CCTV 전문업체 의뢰하여 고장 수리

○ 소요예산 : 687,000원(부가세포함)

○ 예산과목 : 역사와문화의 복합공간 창조, 관람지원기반구축, 박물관유지․운영, 일반운영비, 공공운영비

○ 지급방법 : 시설과 법인카드 결재 후 계좌입금 및 정산처리

붙임 : 산출기초조사서 1부.  끝.