“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 업무 협의 회신(창동 621-**외 2필지)

1. 도봉구청 건축과-23803(2021.9.16.)호와 관련입니다.

2. ************** 건축허가 신청에 따른 급수공급에 관한 우리 사업소의 의견을 회신하오니, 붙임 협의조건이 잘 이행될 수 있도록 건축주에게 안내바랍니다.

나. 급수관련 주요이행 조건

1) 배수관의 수압으로 2층까지 직결급수가능, 3층부터 가압시설 필요

2) 위치도를 참조하여 급수관 부설방향으로 A동,B동 각 보호통(가정용 30mm, 일반용 20mm)           설치공간 확보

3)「누수사고 예방을 위한 안내문」을 숙지하여 공사시행

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 관망도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	강영탁		급수관리팀장	최용진		급수운영과장	09/24 이승완
협조자
시행	급수운영과-15897	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동) 북부수도사업소 급수운영과	/
전화	02-3146-3358	/전송	02-3146-3389	/	kyt0362@seoul.go.kr	/	부분공개(6)