민원 안전점검(순찰) 보고서

(시설물명 : 도림고가)

문서번호	시설보수과-7227
보존기간	년
결재일자	2021. 9. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
고흥일		09/24 代신동헌
협조

□ 점검일 : 2021. 9. 24(금)

시설물명	도림고가
순 찰 자	남부도로사업소 시설보수과 고흥일, 이철형
순 찰 지 적 사 항
시설물명	위 치	지적사항	조치사항	비고
도림고가	도림동에서 문래동방향	충격흡수시설 파손 1개소	- 원인자 보수 예정 (보험사 사고 접수)

붙 임 : 위치도 및 현황사진 1부.  끝.