정전기 제거, 유증기 제거, 사고 제로!
	영등포소방서
수신	****************************************
(경유)
제목	위험물 임시저장·취급 승인신청에 따른 처리결과 알림[당산동 생각공장****]

1. 귀 하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2.  위험물 임시저장·취급 승인신청과 관련하여 현장 확인한바, 위험물안전관리법

제5조 제2항 및「서울특별시 위험물안전관리조례」제6조(지정수량 이상 위험물의

임시 저장·취급 승인)에 따라 신청하고, 위험물저장시설은 위험물안전관리법시행

규칙제29조 별표11 옥외저장소의 위치 및 설비의 기준에 의거 설치되어 위험물

임시저장·취급 승인 필증을 교부하오니 위험물 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

*****************

*************************************************

다. 임시저장·취급기준 : ***********************

라* 임시저장·취급기간: 2021년 9월 24일 ~ 2021년 12월 23일까지

마**********: 2,200ℓ(2.16배)를 당산동 생각공장 신축공사장내 옥외저장

[4류제1석유류 200ℓ, 제4류제2석유류 1,000ℓ, 제4류제4석유류 1,000ℓ]

3. 안내 및 행정사항

가* 옥외저장소의 시설기준에 맞는 위험물을 임시저장·취급하기 바라며,

나* 위험물시설의 설치허가신청(임시승인포함) 시 위험물안전관리법시행규칙

제6조를 참조하시어 그에 적합한 첨부서류를 반드시 제출하시기 바랍니다.

붙임 : 임시저장·취급 승인필증 1부.  끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 영등포소방서 예방과 ☎ 02-6981-7090, 02-6981-7091

	【부조리신고 안내】
시민고객님! 저희들은 향상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1833 ~ 1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	영등포소방서장
담당자	정귀영		위험물안전팀장	강우선		예방과장	09/24 代김승종
협조자
시행	예방과-17075	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		/전송	02)2637-3119	/		/	부분공개(6)