능동119안전센터 화장실 소변기 고장발생 보고서(21.09.27.)
문서번호	능동119안전센터-4493	결재	담당자	진압2팀장	센터장
등록일자
			이상범	나형호	09/27 나진수
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	화장실 소변기 배수불량 고장	관리부서		광진소방서 능동119안전센터
고 장 일 시	2021. 09. 24. 14:00 경	장 소		능동119안전센터 2층 화장실 소변기
원인 및 상태	2층화장실 소변기 배수불량으로 인한 막임
담당자 의견	소변기 연결 배수관 막힘으로 인한 사용불가, 청사관리를 위해 조속한 수리가 요구됨
그 밖의 사 항	고장부위 사진 → 붙임문서 참조
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2021년 09월 27일 계급 소방위 성명 나 형 호 (인) 광진소방서장 귀하

	능동119안전센터장