		강동수도사업소
CU********4*******B09***************E1000-1&
수신자		********
(경유)
제목	수도계량기 검정시험 결과 회신

1. 서울시 상수도행정에 협조해 주신데 대하여 감사드립니다

2. 귀 사에서 신청한 검정민원에 대한 시험결과 수도계량기 비정상으로 판명되어 서울시수도조례 시행규칙 제28조 3항규정에 의거 다음과 같이 조정 되었음을 알려드립니다.

가. 통보 내역.

관리번호	*********	****	********
주 소	*******************************************************
신 청 인	********	******	*******
기물번호	C2100500303	봉인번호	0
구 경	75	검정의뢰일	2021. 09. 07. 09: 36

나. 검정시험 결과.

검정결과	오차율(%)		평균오차율(%)	검정시험일	시험기관
	전이유량	대류유량
비정상	8.77	1.06	4.9	20210924	품질시험소

끝.

								강동수도사업소장
주무관							이경재				요금관리팀장					김덕기					요금과장					09/27 김경식
협조자
시행			요금과-15727										(						)		접수												(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51																/
전화		02-3146-5093							/전송			02-3146-5139					/														/	부분공개(6)