	서초소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	9월 중 보이는 소화기 현장확인 및 유지관리 결과 제출(양재)

1. 관련근거

가. 예방과-5519(2021.3.16.) 『2021년 보이는 소화기 설치 및 유지관리 계획』

나. 예방과-10446(2021.6.10.) 『보이는 소화기 유지 및 관리 철저 재강조 알림』

다. 예방과-12418(2021.7.5.) 『2021년 보이는 소화기 현행화 및 재정비 결과 알림』

다. 예방과-12480(2021.9.6.) 『2021년 9월 보이는 소화기 현장확인 및 유지관리 계획 알림』

2. 양재119안전센터 관내의 2021년 9월 중 보이는 소화기 유지관리를 위해 현장확인 및 보수사항에 대한 조치 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 대상 : 121개소(기본형 90개소, 거래형 31개소)

나. 결과 : 양호 116개소, 불량 5개소(회수-3개소, 망실-2개소)

붙임  9월 중 보이는 소화기 유지관리 대장 1부  끝.

담당자	이길수		진압3팀장	조상철		119안전센터장	09/28 김종만
협조자
시행	양재119안전센터-4433	(		)	접수		(		)
우	06779	서울특별시 서초구 동산로 9 양재119안전센터	/
전화		/전송		/		/	대시민공개